Кабинет охраны зрения

Действующий

# Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 октября 2012 года N 442н

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

В соответствии со [статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902312609) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724: 2012, N 26, ст.3442, 3446)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 июля 2011 года N 791н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"](http://docs.cntd.ru/document/902293121) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2011 года, регистрационный N 21784).

Министр
В.И.Скворцова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2012 года,
регистрационный N 26208

## Приложение. Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (далее - дети) в организациях, оказывающих медицинскую помощь (далее - медицинские организации).

2. Медицинская помощь детям оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3. Медицинская помощь детям может оказываться в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

4. Первичная медико-санитарная помощь детям включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике и лечению заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению детей.

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает:

первичную доврачебную медико-санитарную помощь;

первичную врачебную медико-санитарную помощь;

первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям осуществляется врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям осуществляется врачом-офтальмологом.

6. При подозрении или выявлении у детей заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) направляют детей на консультацию к врачу-офтальмологу.

Врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), фельдшеры (акушерки) фельдшерско-акушерских пунктов оказывают детям при наличии медицинских показаний неотложную медицинскую помощь в объеме первичного осмотра, обработки раны и направляют к врачу-офтальмологу медицинской организации.

7. Врач-офтальмолог оказывает неотложную медицинскую помощь детям с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, оценивает их общее состояние, состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты, определяет необходимость лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза.

При необходимости проведения диагностических процедур с применением анестезии дети направляются в детское офтальмологическое отделение (койки) для оказания медицинской помощи.

8. После оказания неотложной медицинской помощи детям и при отсутствии медицинских показаний к направлению для оказания медицинской помощи в стационарных условиях они направляются в детский офтальмологический кабинет.

9. Оказание плановой медицинской помощи детям в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара осуществляется врачами-офтальмологами, а также в части первичного осмотра, определения остроты зрения - врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами).

При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным [номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/902160276), утвержденной [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 210н](http://docs.cntd.ru/document/902160276) (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 года, регистрационный N 14032), с изменениями, внесенными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 года N 94н](http://docs.cntd.ru/document/902263512) (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 года, регистрационный N 20144).

10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь детям, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 года N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи"](http://docs.cntd.ru/document/901914782) (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2004 года, регистрационный N 6136) с изменениями, внесенными [приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 года N 586н](http://docs.cntd.ru/document/902229574) (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2010 года, регистрационный N 18289), [от 15 марта 2011 года N 202н](http://docs.cntd.ru/document/902269946) (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2011 года, регистрационный N 20390) и [от 30 января 2012 года N 65н](http://docs.cntd.ru/document/902334855) (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2012 года, регистрационный N 23472).

11. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.

12. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей в медицинскую организацию, имеющую в своей структуре детское офтальмологическое отделение (койки), а при его отсутствии - в кабинет неотложной офтальмологической помощи, осуществляющий свою деятельность в соответствии с [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 года N 115н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"](http://docs.cntd.ru/document/902204858) (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2010 года, регистрационный N 16741), или в медицинскую организацию, в которой обеспечивается круглосуточная медицинская помощь пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

13. При наличии медицинских показаний дети направляются на обследование в стационарных условиях и оказание специализированной медицинской помощи в детское офтальмологическое отделение.

14. Дети при поступлении в детское офтальмологическое отделение осматриваются врачом-офтальмологом и врачом-педиатром.

При наличии сопутствующих заболеваний дети направляются в медицинскую организацию по профилю "педиатрия", имеющую в своем составе детское офтальмологическое отделение (койки).

15. При отсутствии в медицинской организации детского офтальмологического отделения (койки) медицинская помощь детям в стационарных условиях осуществляется в офтальмологическом отделении медицинской организации.

16. Для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях или условиях дневного стационара при необходимости проведения диагностических процедур с применением анестезии дети направляются в детское офтальмологическое отделение, а при его отсутствии - в медицинскую организацию, в составе которой имеются койки для оказания медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

17. При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается детям в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

18. Выявление новорожденных недоношенных детей, у которых имеется риск развития ретинопатии недоношенных, осуществляется врачами-анестезиологами-реаниматологами отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и врачами-неонатологами отделений патологии новорожденных и недоношенных детей медицинских организаций.

Врачи-анестезиологи-реаниматологи и врачи-неонатологи организуют осмотр и наблюдение новорожденных недоношенных детей группы риска врачом-офтальмологом до выписки из медицинской организации.

Осмотру врачом-офтальмологом подлежат все недоношенные дети, рожденные при сроке беременности до 35 недель и массой тела менее 2000 гр.

19. Первичный осмотр врачом-офтальмологом недоношенных детей, рожденных в сроке менее 27 недель, проводится на 31 неделе гестации, рожденных в сроке более 27 недель - в возрасте 4 недель жизни и осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей и (или) в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатитей недоношенных медицинских организаций.

Осмотр недоношенных детей проводится врачом-офтальмологом в присутствии врача анестезиолога-реаниматолога и (или) врача-неонатолога, медицинской сестры (сестра-анестезист) для оказания медицинской помощи в случае развития осложнений.

Осмотр проводится в затемненном помещении в кювезе или на пеленальном столике при медикаментозно расширенном зрачке методом обратной бинокулярной офтальмоскопии и (или) с помощью ретинальной педиатрической камеры.

Результаты осмотров врача-офтальмолога (текстовое описание, схематическое или фотографическое изображение патологических изменений глазного дна) вносятся в медицинскую карту. Информация о выявленной ретинопатии недоношенных или риске развития ретинопатии недоношенных доводится до родителей (законных представителей).

20. При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных (незаконченная васкуляризация сетчатки) без признаков заболевания последующий осмотр врачом-офтальмологом проводится через 2 недели с момента первичного осмотра.

Дальнейшие осмотры врачом-офтальмологом с интервалом в 2 недели осуществляются до завершения васкуляризации сетчатки и (или) до появления признаков ретинопатии недоношенных.

21. При выявлении у детей ретинопатии недоношенных офтальмологические осмотры осуществляются еженедельно до самостоятельной остановки заболевания или до выявления показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

22. При выявлении у детей задней агрессивной формы ретинопатии недоношенных осмотры врачом-офтальмологом осуществляются каждые 3 дня до появления медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

23. Наблюдение недоношенных детей группы риска осуществляется до выписки их из медицинской организации с последующим наблюдением в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

24. Высокотехнологичная медицинская помощь детям с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных заключается в проведении лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки не позднее 72 часов после выявления медицинских показаний.

Через 7-10 дней после выполнения недоношенным детям с активной ретинопатией недоношенных лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки врач-офтальмолог медицинской организации, где проводилось лечение, проводит осмотр с целью выявления показаний к повторной лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки и (или) к проведению хирургического лечения.

25. После выписки из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей и (или) после оказания высокотехнологичной медицинской помощи наблюдение недоношенных детей до 1 года жизни осуществляется в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

Последующее наблюдение детей с ретинопатией недоношенных осуществляется врачом-офтальмологом кабинета охраны зрения детей, детского офтальмологического кабинета или офтальмологического кабинета медицинской организации.

26. Медицинские организации осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями 1-12 к настоящему Порядку.

27. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи детям, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

### Приложение N 1. Правила организации деятельности детского офтальмологического кабинета

Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

Правила организации деятельности детского офтальмологического кабинета

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности детского офтальмологического кабинета, который является структурным подразделением организации, оказывающей медицинскую помощь (далее - медицинская организация).

2. Детский офтальмологический кабинет медицинской организации (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (далее - дети).

3. На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий [Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения](http://docs.cntd.ru/document/902166076), утвержденным [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года N 415н](http://docs.cntd.ru/document/902166076) (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 года, регистрационный N 14292) с изменениями, внесенными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 года N 1644н](http://docs.cntd.ru/document/902325052) (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 года, регистрационный N 23879), по специальности "офтальмология".

4. Штатная численность медицинских работников Кабинета устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности детей на обслуживаемой территории с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Кабинета, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

5. Кабинет осуществляет следующие функции:

оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям;

диспансерное наблюдение детей;

при наличии медицинских показаний - направление детей для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

при наличии медицинских показаний направление детей в медицинские организации для консультации к врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным [номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/902160276), утвержденной [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 210н](http://docs.cntd.ru/document/902160276) (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 года, регистрационный N 14032), с изменениями, внесенными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 года N 94н](http://docs.cntd.ru/document/902263512) (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 года, регистрационный N 20144);

проведение профилактических осмотров детей на обслуживаемой территории;

подготовка медицинской документации и направление детей на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности;

проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты и ведению здорового образа жизни;

участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности у детей;

ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Кабинета.

6. В Кабинете рекомендуется предусматривать:

помещение для приема детей;

помещение для проведения офтальмологического осмотра с созданием условий затемнения.

7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

### Приложение N 2. Рекомендуемые штатные нормативы детского офтальмологического кабинета

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п  | Наименование должности  | Количество штатных единиц  |
| 1. | Врач-офтальмолог  | 1 на 10000 прикрепленного детского населения  |
| 2. | Медицинская сестра  | 1 на 1 врача-офтальмолога  |
| 3. | Санитар  | 1 на 3 кабинета  |
| Примечания:1. Рекомендуемые штатные нормативы детского кабинета врача-офтальмолога не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество штатных единиц детского кабинета врача-офтальмолога устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, согласно [распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года N 1156-р](http://docs.cntd.ru/document/90200038) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 35, ст.3774; N 49, ст.5267; N 52, ст.5614; 2008, N 11, ст.1060; 2009, N 14, ст.1727; 2010, N 3, ст.336; N 18, ст.2271; 2011, N 16, ст.2303; N 21, ст.3004; N 47, ст.6699; N 51, ст.7526; 2012, N 19, ст.2410) количество штатных единиц врача-офтальмолога устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного детского населения. |

### Приложение N 3. Стандарт оснащения детского офтальмологического кабинета

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п  | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук  |
| 1. | Рабочее место офтальмолога  | 1  |
| 2. | Лампа настольная  | 1  |
| 3. | Персональный компьютер с принадлежностями  | 1  |
| 4. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями  | 1  |
| 5. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями  | 1  |
| 6. | Автоматический рефкерактометр  | 1  |
| 7. | Таблицы для определения цветоощущения  | 1 компл. |
| 8. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями  | 1  |
| 9. | Щелевая лампа ручная с принадлежностями  | по требованию  |
| 10. | Электрический офтальмоскоп ручной  | по требованию  |
| 11. | Электрический офтальмоскоп стационарный  | 1  |
| 12. | Офтальмоскоп зеркальный  | 1  |
| 13. | Автоматический пневмотонометр  | 1  |
| 14. | Тонометр аппланационный  | 1  |
| 15. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии  | 1  |
| 16. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией  | 1  |
| 17. | Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии  | по требованию  |
| 18. | Автоматический периметр  | 1  |
| 19. | Цветотест четырехточечный  | 1  |
| 20. | Набор скиаскопических линеек  | 1 компл. |
| 21. | Гониоскоп  | 1  |
| 22. | Диоптриметр  | 1  |
| 23. | Экзофтальмометр  | 1  |
| 24. | Бесконтактные линзы различной диоптрийности для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой  | не менее 2  |
| 25. | Тест-полоски для определения количества слезной жидкости  | по требованию  |
| 26. | Векорасширитель  | не менее 2  |
| 27. | Векорасширители для новорожденных  | не менее 2  |
| 28. | Векоподъемник  | не менее 2  |
| 29. | Пинцет офтальмологический  | по требованию  |
| 30. | Копье хирургическое  | по требованию  |
| 31. | Набор магнитов  | 1 компл. |
| 32. | Набор для промывания слезных путей  | 2 компл. |
| 33. | Набор для снятия швов  | 1  |
| 34. | Скальпель микрохирургический  | не менее 2  |
| 35. | Ножницы микрохирургические  | не менее 2  |
| 36. | Стерилизатор кассетный  | 1  |
| 37. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  | 1  |
| 38. | Шкаф для хранения медицинских инструментов  | 1  |
| 39. | Стол инструментальный  | 1  |
| 40. | Стол манипуляционный  | 1  |
| 41. | Приборный стол  | по требованию  |
| 42. | Шкаф для хранения лекарственных средств  | 1  |
| 43. | Холодильник  | по требованию  |
| 44. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  | по требованию  |
| 45. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  | 2  |

### Приложение N 4. Правила организации деятельности детского офтальмологического отделения

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности детского офтальмологического отделения в организациях, оказывающих медицинскую помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (далее - медицинская организация).

2. Детское офтальмологическое отделение медицинской организации (далее - Отделение) создается как структурное подразделение медицинской организации.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.

На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым [Квалификационными требованиями к специалистам с высшим послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения](http://docs.cntd.ru/document/902166076), утвержденными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года N 415н](http://docs.cntd.ru/document/902166076), по специальности "офтальмология".

4. На должность врача-офтальмолога Отделения назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым [Квалификационными требованиями к специалистам с высшим послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения](http://docs.cntd.ru/document/902166076), утвержденными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года N 415н](http://docs.cntd.ru/document/902166076), по специальности "офтальмология".

5. Штатная численность медицинских работников Отделения определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 5 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Отделения, предусмотренным приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим Приказом.

6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

лазерный кабинет;

кабинет для проведения аппаратного лечения;

перевязочную;

процедурную;

операционную;

операционную для проведения коагуляции сетчатки в активных стадиях ретинопатии недоношенных;

послеоперационную палату;

кабинет функциональных исследований (смотровую);

дневной стационар, включающий помещение для приема детей, помещения (палаты) для размещения детей, помещение для медицинских работников, санитарную комнату, туалет для медицинских работников, туалет для детей и их родителей.

7. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для детей, включая одноместные;

одноместную палату с санитарным узлом - изолятор (не менее 2-х);

помещение для врачей;

кабинет заведующего:

кабинет старшей медицинской сестры;

комнату для медицинских работников со средним медицинским образованием;

комнату для хранения аппаратуры и медицинского оборудования;

комнату для хранения чистого белья;

помещение для сбора грязного белья;

помещение сестры-хозяйки;

душевую и туалет для медицинских работников;

санитарную комнату;

буфетную и раздаточную;

столовую;

душевые и туалеты для детей;

игровую комнату;

комнату для отдыха родителей;

учебный класс клинической базы.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям;

осуществление реабилитации детей в стационарных условиях;

диагностическое обследование органа зрения детей;

освоение и внедрение в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения патологии органа зрения у детей;

осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений, и лечение осложнений, возникших в процессе лечения детей;

проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями (законными представителями) по вопросам профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты и ведению здорового образа жизни;

оказание методической и консультативной помощи врачам медицинской организации по вопросам профилактики, диагностики и лечения детей;

участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности детей;

ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Отделения.

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

10. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

### Приложение N 5. Рекомендуемые штатные нормативы детского офтальмологического отделения (на 30 коек)

Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

Рекомендуемые штатные нормативы детского офтальмологического отделения (на 30 коек)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п  | Наименование должности  | Количество штатных единиц  |
| 1. | Заведующий отделением - врач-офтальмолог  | 1 на отделение  |
| 2. | Врач-офтальмолог  | 1 на 10 коек  |
| 3. | Врач-педиатр  | 1,5 на отделение  |
| 4. | Старшая медицинская сестра  | 1 на отделение  |
| 5. | Медицинская сестра палатная  | 9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 6. | Медицинская сестра перевязочной  | 1 на 30 коек  |
| 7. | Медицинская сестра процедурной  | 1 на 30 коек  |
| 8. | Сестра-хозяйка  | 1 на отделение  |
| 9. | Младшая медицинская сестра  | 9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 10. | Санитар  | 1 на 30 коек  |
| 11. | Санитар (буфетчица) | 2 на отделение  |
| 12. | Медицинская сестра операционной  | 1 на 30 коек хирургического цикла  |
| 13. | Санитар операционной  | 1 на 1 шт. ед. медицинской сестры  |
| 14. | Врач-офтальмолог (дневного стационара) | 1 на 10 коек  |
| 15. | Медицинская сестра палатная (дневного стационара) | 1 на 1 шт. ед. врача-офтальмолога  |
| 16. | Медицинская сестра процедурной (дневного стационара) | 1 на 10 коек  |
| 17. | Младшая медицинская сестра (дневного стационара) | 1 на 10 коек  |
| 18. | Санитар (дневного стационара) | 1 на 10 коек  |
| Примечания:1. Рекомендуемые штатные нормативы детского офтальмологического отделения не распространяются на организации частной системы здравоохранения.2. Должности врачей-офтальмологов для оказания экстренной круглосуточной офтальмологической помощи детям устанавливаются исходя из объема оказания экстренной офтальмологической помощи сверх должностей врачей-офтальмологов, предусмотренных рекомендуемыми штатными нормативами детского офтальмологического отделения. |

### Приложение N 6. Стандарт оснащения детского офтальмологического отделения

Приложение N 6
к Порядку оказания
медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

#### 1. Стандарт оснащения детского офтальмологического отделения (за исключением операционной, лазерного кабинета, операционной для проведения коагуляции сетчатки в активных стадиях ретинопатии недоношенных)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п  | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук  |
| 1. | Лампа настольная  | по требованию  |
| 2. | Персональный компьютер с принадлежностями  | по требованию  |
| 3. | Кресла для осмотра в положении лежа  | по требованию  |
| 4. | Столик для осмотра новорожденных с подогревом  | по требованию  |
| 5. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями  | по требованию  |
| 6. | Набор скиаскопических линеек  | 1 компл. |
| 7. | Автоматический рефкератометр стационарный  | 1  |
| 8. | Автоматический рефкератометр ручной  | 1  |
| 9. | Автоматический проектор знаков  | 1  |
| 10. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями  | по требованию  |
| 11. | Щелевая лампа ручная с принадлежностями  | 1  |
| 12. | Электрический офтальмоскоп стационарный  | по требованию  |
| 13. | Электрический офтальмоскоп с диафаноскопом  | 1  |
| 14. | Ручной офтальмоскоп с настольным зарядным устройством  | по требованию  |
| 15. | Офтальмоскоп зеркальный  | по требованию  |
| 16. | Негатоскоп  | 1  |
| 17. | Автоматический пневмотонометр  | 1  |
| 18. | Тонометр-тонограф автоматический  | 1  |
| 19. | Тонометр аппланационный  | по требованию  |
| 20. | Экзофтальмометр  | 1  |
| 21. | Гониоскоп  | 1  |
| 22. | Диоптриметр  | 1  |
| 23. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией  | 1  |
| 24. | Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии  | 1 компл. |
| 25. | Набор диагностических офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой  | 2 компл. |
| 26. | Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии  | 2  |
| 27. | Автоматический периметр для статической или кинетической периметрии  | 1  |
| 28. | Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии в комплекте с цветной доплеровской приставкой  | 1  |
| 29. | Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии  | 1  |
| 30. | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза  | 1  |
| 31. | Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) | 1  |
| 32. | Тест-полоски для определения количества слезной жидкости  | по требованию  |
| 33. | Векорасширители  | по требованию  |
| 34. | Векорасширители для новорожденных  | по требованию  |
| 35. | Векоподъемник  | по требованию  |
| 36. | Шкаф для хранения лекарственных средств  | по требованию  |
| 37. | Шкаф для хранения медицинской документации  | по требованию  |
| 38. | Стол инструментальный  | по требованию  |
| 39. | Стол манипуляционный  | по требованию  |
| 40. | Приборный стол  | по требованию  |
| 41. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, в том числе переносной  | по требованию  |
| 42. | Шкаф сухожаровой  | 1  |
| 43. | Стерилизатор кассетный  | 1  |
| 44. | Холодильник  | по требованию  |
| 45. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов  | по требованию  |
| 46. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | по требованию  |

#### 2. Стандарт оснащения операционной детского офтальмологического отделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п  | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук  |
| 1. | Персональный компьютер с принадлежностями  | по требованию  |
| 2. | Хирургический офтальмологический стол  | 1  |
| 3. | Кресло хирурга  | 1  |
| 4. | Винтовые стулья  | по требованию  |
| 5. | Бестеневые лампы  | по требованию  |
| 6. | Термоматрас для новорожденных  | по требованию  |
| 7. | Централизованная подводка кислорода  | по требованию  |
| 8. | Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна, с интегрированным видеомодулем и монитором для визуализации хода операции  | 1  |
| 9. | Криохирургическая офтальмологическая установка  | 1  |
| 10. | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств  | 1  |
| 11. | Радиочастотный хирургический аппарат\* | 1  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Для медицинских организаций, оказывающих специализированную онкологическую помощь детям. |
| 12. | Лазерный фотокоагулятор с трансцилиарными наконечниками для транссклеральной и эндокоагуляции  | 1  |
| 13. | Офтальмодиатермокоагулятор  | 1  |
| 14. | Электрический переносной диафаноскоп  | 1  |
| 15. | Отсасыватель хирургический из ран и полостей  | 1  |
| 16. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией  | 1  |
| 17. | Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии  | 1 комплект  |
| 18. | Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна у детей разного возраста  | 1 комплект  |
| 19. | Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии  | по требованию  |
| 20. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы  | не менее 2  |
| 21. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций  | не менее 2  |
| 22. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций отслойки сетчатки  | не менее 2  |
| 23. | Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия  | не менее 2  |
| 24. | Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций  | не менее 2  |
| 25. | Наборы инструментария для выполнения энуклеации  | не менее 2  |
| 26. | Набор микрохирургических инструментов для кератопластики  | не менее 2  |
| 27. | Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза  | не менее 2  |
| 28. | Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите  | не менее 2  |
| 29. | Магнит глазной микрохирургический литой  | 1  |
| 30. | Набор офтальмоаппликаторов с различными источниками ионизирующего излучения\* | 1  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Для медицинских организаций, оказывающих специализированную онкологическую помощь детям. |
| 31. | Микрохирургический набор инструментов для брахитерапии\* | 1  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Для медицинских организаций, оказывающих специализированную онкологическую помощь детям. |
| 32. | Микрохирургический набор инструментов для проведения биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии внутриглазных опухолей\* | 1  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Для медицинских организаций, оказывающих специализированную онкологическую помощь детям. |
| 33. | Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента  | не менее 2  |
| 34. | Комплект дренажей антиглаукоматозных  | по требованию  |
| 35. | Импланты для формирования опорно-двигательной культи  | по требованию  |
| 36. | Шовный материал  | по требованию  |
| 37. | Интраокулярные линзы  | по требованию  |
| 38. | Капсульные кольца  | по требованию  |
| 39. | Интрастромальные роговичные кольца  | по требованию  |
| 40. | Силиконовое масло  | по требованию  |
| 41. | Перфторкарбоны для эндотампонады  | по требованию  |
| 42. | Офтальмологические газы для эндотампонады  | по требованию  |
| 43. | Вискоэластичные материалы  | по требованию  |
| 44. | Тупферы и микрогубки  | по требованию  |
| 45. | Векорасширители  | по требованию  |
| 46. | Векорасширители для новорожденных  | по требованию  |
| 47. | Векоподъемник  | по требованию  |
| 48. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток  | 1  |
| 49. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных  | 2  |
| 50. | Электроотсос (вакуумный отсос) | 1  |
| 51. | Пульсоксиметр  | 1  |
| 52. | Фонендоскоп для новорожденных  | 2  |
| 53. | Насос инфузионный  | 1  |
| 54. | Аппарат для определения кислотно-основного состояния  | 1  |
| 55. | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови  | 1  |
| 56. | Глюкометр  | по требованию  |
| 57. | Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей  | 1  |
| 58. | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких для детей  | 1  |
| 59. | Портативный электрокардиограф  | 1  |
| 60. | Переносной набор для реанимации, в том числе для новорожденных  | 1  |
| 61. | Шкаф для хранения лекарственных средств  | по требованию  |
| 62. | Шкаф для хранения медицинских инструментов  | по требованию  |
| 63. | Шкаф для хранения медицинской документации  | по требованию  |
| 64. | Стол инструментальный  | 1  |
| 65. | Стол манипуляционный  | 1  |
| 66. | Приборный стол  | 1  |
| 67. | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента  | 2  |
| 68. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, в том числе переносной  | по требованию  |
| 69. | Сухожаровой шкаф  | 1  |
| 70. | Стерилизатор кассетный  | 2  |
| 71. | Холодильник  | 1  |
| 72. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов  | по требованию  |
| 73. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | по требованию  |

#### 3. Стандарт оснащения лазерного кабинета детского офтальмологического отделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п  | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук  |
| 1. | Кресло хирурга  | по требованию  |
| 2. | Стул винтовой  | по требованию  |
| 3. | Комбинированная ИАГ-диод лазерная установка в комплекте со щелевой лампой  | 1  |
| 4. | Лазерный офтальмологический коагулятор диодный для транспупиллярной и транссклеральной коагуляции сетчатки в комплекте с щелевой лампой и непрямым бинокулярным офтальмоскопом со встроенным защитным фильтром  | 1  |
| 5. | Офтальмотерапевтический лазерный (гелий-неон) аппарат для лечения амблиопии  | 1  |
| 6. | Набор лазерных офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой  | 2  |
| 7. | Диагностическая офтальмологическая педиатрическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии  | 2  |
| 8. | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции сетчатки  | 2  |
| 9. | Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции сетчатки  | 1  |
| 10. | Векорасширители  | 1  |
| 11. | Векорасширители для новорожденных  | 1  |
| 12. | Стол инструментальный  | 1  |
| 13. | Стол манипуляционный  | 1  |
| 14. | Приборный стол  | 1  |
| 15. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  | 1  |
| 16. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов  | по требованию  |
| 17. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | 2  |

#### 4. Стандарт оснащения операционной для проведения коагуляции сетчатки в активных стадиях ретинопатии недоношенных\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* Рекомендуется использовать данный стандарт с целью оснащения операционной для проведения коагуляции сетчатки в активных стадиях ретинопатии недоношенных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь недоношенным детям с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных (перинатальный центр, родильный дом, детская больница, имеющая в своем составе отделение патологии новорожденных и недоношенных детей).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п  | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук  |
| 1. | Пеленальный столик  | 1  |
| 2. | Стол для новорожденных с подогревом и/или система обогрева новорожденных (матрасик) | 1  |
| 3. | Устройство для расположения ребенка с изменяемой высотой  | 1  |
| 4. | Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией  | 1  |
| 5. | Офтальмологический лазерный фотокоагулятор в комплекте с насадкой для транссклеральной коагуляции сетчатки и с адаптером для налобного бинокулярного офтальмоскопа  | 1  |
| 6. | Аппарат для криокоагуляции офтальмологический  | по требованию  |
| 7. | Набор векорасширителей для недоношенных детей  | 2 компл. |
| 8. | Набор склеральных крючков (склеральных депрессоров) для недоношенных детей  | 2 компл. |
| 9. | Набор луп для лазерной хирургии (через НБО) | 1 компл. |
| 10. | Монитор неонатальный в комплекте с пульсоксиметром и набором электродов с манжетками  | 1  |
| 11. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных  | 2  |
| 12. | Электроотсос (вакуумный отсос) | 1  |
|  | Фонендоскоп для новорожденных  | 2  |
| 13. | Насос инфузионный  | 1  |
| 14. | Наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных  | 1  |
| 15. | Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех  | 1  |
| 16. | Дефибриллятор детский  | 1  |
| 17. | Набор для реанимации новорожденных  | 1  |
| 18. | Электроды, манжетки и датчики для мониторов  | по требованию  |
| 19. | Шкаф для хранения медицинских инструментов  | 1  |
| 20. | Стол инструментальный  | 1  |
| 21. | Стол манипуляционный  | 1  |
| 22. | Приборный стол  | по требованию  |
| 23. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  | 1  |
| 24. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов  | по требованию  |
| 25. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | 2  |

### Приложение N 7. Правила организации деятельности кабинета охраны зрения детей

Приложение N 7
к Порядку оказания
медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабинета охраны зрения детей, который является структурным подразделением организации, оказывающей медицинскую помощь (далее - медицинская организация).

2. Кабинет охраны зрения детей медицинской организации (далее - Кабинет ОЗД) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции (близорукостью, косоглазием, нистагмом).

3. На должность врача-офтальмолога Кабинета ОЗД назначается специалист, соответствующий [Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения](http://docs.cntd.ru/document/902166076), утвержденным [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года N 415н](http://docs.cntd.ru/document/902166076), по специальности "офтальмология".

4. Штатная численность медицинских работников Кабинета ОЗД устанавливаются руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности детей на обслуживаемой территории с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 8 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

Оснащение Кабинета ОЗД осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Кабинета ОЗД, предусмотренным приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

5. Кабинет ОЗД осуществляет следующие функции:

оказание консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции (близорукость, косоглазие, нистагм);

осуществление консультаций детям, направленным врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами в соответствии с [номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/902160276), утвержденной [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 210н](http://docs.cntd.ru/document/902160276);

осуществление диспансерного наблюдения за детьми с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции;

при наличии медицинских показаний - направление детей с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

проведение профилактических осмотров детей на обслуживаемой территории;

проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни;

участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности у детей;

ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Кабинета ОЗД.

6. В Кабинете ОЗД рекомендуется предусматривать:

помещение для приема детей;

помещение для проведения офтальмологического осмотра с созданием условий затемнения.

7. Кабинет ОЗД для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

### Приложение N 8. Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического кабинета охраны зрения детей

Приложение N 8
к Порядку оказания
медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п  | Наименование должности  | Количество штатных единиц  |
| 1. | Врач-офтальмолог  | 0,5 на 10000 прикрепленного детского населения  |
| 2. | Медицинская сестра  | 1 на 0,5 врача-офтальмолога  |
| 3. | Санитар  | 1 на 3 кабинета  |
| Примечания:1. Рекомендуемые штатные нормативы детского кабинета врача-офтальмолога не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество штатных единиц детского кабинета врача-офтальмолога устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, согласно [распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года N 1156-р](http://docs.cntd.ru/document/90200038) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 35, ст.3774; N 49, ст.5267; N 52, ст.5614; 2008, N 11, ст.1060; 2009, N 14, ст.1727; 2010, N 3, ст.336; N 18, ст.2271; 2011, N 16, ст.2303; N 21, ст.3004; N 47, ст.6699; N 51, ст.7526; 2012, N 19, ст.2410) количество штатных единиц врача-офтальмолога устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного детского населения. |

### Приложение N 9. Стандарт оснащения офтальмологического кабинета охраны зрения детей

Приложение N 9
к Порядку оказания
медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

Стандарт оснащения офтальмологического кабинета охраны зрения детей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п  | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук  |
| 1. | Рабочее место офтальмолога  | 1  |
| 2. | Персональный компьютер с принадлежностями  | 1  |
| 3. | Авторефрактометр стационарный  | 1  |
| 4. | Настольная лампа  | 1  |
| 5. | Набор линз для непрямой офтальмоскопии  | 1 компл. |
| 6. | Диоптриметр  | 1  |
| 7. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями  | 1  |
| 8. | Четырехточечный цветотест  | 1  |
| 9. | Набор скиаскопических линеек  | 1  |
| 10. | Электрический офтальмоскоп  | 1  |
| 11. | Офтальмоскоп зеркальный  | 1  |
| 12. | Авторефрактометр ручной  | 1  |
| 13. | Офтальмомиотренажер - релаксатор  | 1  |
| 14. | Аппарат для магнитотерапии  | 1  |
| 15. | Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой  | 1  |
| 16. | Набор призм для диплоптического лечения косоглазия  | 1 компл. |
| 17. | Набор линеек с цветофильтрами для диплоптического лечения косоглазия  | 1 компл. |
| 18. | Синаптофор  | 2  |
| 19. | Аппарат лазерный транссклеральный для стимуляции цилиарной мышцы  | 1  |
| 20. | Аппарат для вакуумного массажа  | 1  |
| 21. | Аппарат лазерный для лечения амблиопии (спекл-структура) | 1  |
| 22. | Электростимулятор чрезкожный  | 1  |
| 23. | Аппарат диплоптического лечения косоглазия способом диссоциации  | 2  |
| 24. | Аппаратный комплекс для восстановления зрения  | 1  |
| 25. | Комплекс для диагностики, лечения нарушений бинокулярного зрения  | 1  |
| 26. | Набор компьютерных программ плеоптика + ортоптика  | 2  |
| 27. | Холодильник  | 1  |
| 28. | Шкаф для хранения медицинских инструментов  | 1  |
| 29. | Шкаф для хранения лекарственных средств  | 1  |
| 30. | Стол инструментальный  | 1  |
| 31. | Стол манипуляционный  | 1  |
| 32. | Приборный стол  | по требованию  |
| 33. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  | 1  |
| 34. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов  | по требованию  |
| 35. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | 2  |

### Приложение N 10. Правила организации деятельности консультативно-диагностического кабинета для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

Приложение N 10
к Порядку оказания
медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

Правила организации деятельности консультативно-диагностического кабинета для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности консультативно-диагностического кабинета для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных, который является структурным подразделением организации, оказывающей медицинскую помощь (далее - медицинская организация).

2. Консультативно-диагностический кабинет для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных медицинских организаций (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной и диагностической помощи недоношенным детям группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детям с ретинопатией недоношенных.

3. На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий [Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения](http://docs.cntd.ru/document/902166076), утвержденным [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года N 415н](http://docs.cntd.ru/document/902166076), по специальности "офтальмология".

4. Штатная численность медицинских работников Кабинета устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой консультативно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 11 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Кабинета, предусмотренным приложением N 12 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

5. Кабинет осуществляет следующие функции:

выявление детей с ретинопатией недоношенных;

наблюдение детей группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детей с ретинопатией недоношенных;

оказание консультативной и диагностической медицинской помощи недоношенным детям группы риска и детям с ретинопатией недоношенных;

при наличии медицинских показаний - направление детей с ретинопатией недоношенных для проведения диагностики и лечения в стационарных условиях с применением анестезиологического пособия в детское офтальмологическое отделение медицинской организации;

при наличии медицинских показаний направление недоношенных детей с ретинопатией недоношенных в медицинские организации на консультацию к врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным [номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/902160276), утвержденной [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 210н](http://docs.cntd.ru/document/902160276);

ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Кабинета.

6. В Кабинете рекомендуется предусматривать:

помещение для подготовки недоношенных детей к офтальмологическому осмотру;

помещение с созданием условий затемнения для офтальмологического осмотра недоношенных детей.

7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

### Приложение N 11. Рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников консультативно-диагностического кабинета для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

Приложение N 11
к Порядку оказания
медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

Рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников консультативно-диагностического кабинета для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п  | Наименование должности  | Количество штатных единиц  |
| 1. | Врач-офтальмолог  | 0,2 на 10000 детского населения  |
| 2. | Медицинская сестра  | 1 на 1 врача-офтальмолога  |
| 3. | Санитар  | 1 на 3 кабинета  |
| Примечания:1. Рекомендуемые штатные нормативы консультативно-диагностического кабинета для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных не распространяются на организации частной системы здравоохранения.2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество штатных единиц устанавливается из расчета меньшей численности детского населения. |

### Приложение N 12. Стандарт оснащения и оборудования консультативно-диагностического кабинета для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

Приложение N 12
к Порядку оказания
медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 25 октября 2012 года N 442н

Стандарт оснащения и оборудования консультативно-диагностического кабинета для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п  | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук  |
| 1. | Лампа настольная  | 1  |
| 2. | Стол для врача  | 1  |
| 3. | Персональный компьютер с принадлежностями  | 1  |
| 4. | Пеленальный столик  | 1  |
| 5. | Набор скиаскопических линеек  | 1 компл. |
| 6. | Автоматический рефкератометр ручной  | по требованию  |
| 7. | Офтальмоскоп зеркальный  | 1  |
| 8. | Электрический офтальмоскоп  | 1  |
| 9. | Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией  | 1  |
| 10. | Педиатрическая цифровая широкоугольная ретинальная камера с линзой 130° | по требованию  |
| 11. | Щелевая лампа ручная  | по требованию  |
| 12. | Набор луп различной диоптрийности  | 1  |
| 13. | Набор векорасширителей для новорожденных детей  | 5  |
| 14. | Набор склеральных крючков для новорожденных детей (депрессор) | 5  |
| 15. | Столик (матрасик) для осмотра новорожденных с подогревом  | по требованию  |
| 16. | Стол инструментальный  | по требованию  |
| 17. | Стол манипуляционный  | по требованию  |
| 18. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  | 1  |
| 19. | Шкаф для хранения лекарственных средств  | по требованию  |
| 20. | Шкаф для хранения медицинской документации  | по требованию  |
| 21. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов  | по требованию  |
| 22. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | 2  |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Минтруда России
www.rosmintrud.ru (сканер-копия)
по состоянию на 24.12.2012